## Hoja1
APARATOS ELECTRICOS | WATT | FP | H/D | FASE | AMP | VOLTAJE | COST. KVA | COST. KWH | IVA | TIPO DE CAMBIO
AIRE ACOND. (AE) 10 TON | 11000 | 0.9 | 8 | 3 | 52.8846 | 208 | 1.3 | 0.01 | 16 | 70
AIRE ACOND. (AE) 12.000 BTU | 1100 | 0.9 | 8 | 2 | 5 | 220
AIRE ACOND. (AE) 15.000 BTU | 1375 | 0.9 | 8 | 2 | 6.25 | 220
AIRE ACOND. (AE) 18.000 BTU | 1650 | 0.9 | 8 | 2 | 7.5 | 220
AIRE ACOND. (AE) 21.000 BTU | 1925 | 0.9 | 8 | 2 | 8.75 | 220
AIRE ACOND. (AE) 24.000 BTU | 2200 | 0.9 | 8 | 2 | 10 | 220
AIRE ACOND. (AE) 3 TON | 3300 | 0.9 | 8 | 2 | 15 | 220
AIRE ACOND. (AE) 36.000 BTU | 3300 | 0.9 | 8 | 2 | 15 | 220
AIRE ACOND. (AE) 4 TON | 4400 | 0.9 | 8 | 2 | 20 | 220
AIRE ACOND. (AE) 5 TON | 5500 | 0.9 | 8 | 2 | 25 | 220
AIRE ACOND. (AE) 6.000 BTU | 550 | 0.9 | 8 | 1 | 4.5833 | 120
AIRE ACOND. (AE) 8.000 BTU | 733 | 0.9 | 8 | 1 | 6.1083 | 120
AIRE ACOND. (AE) 9.000 BTU | 825 | 0.9 | 8 | 1 | 3.75 | 220
AIRE ACOND. (BE) 10 TON | 13000 | 0.8 | 8 | 3 | 62.5 | 208
AIRE ACOND. (BE) 12.000 BTU | 1300 | 0.8 | 8 | 2 | 5.9091 | 220
AIRE ACOND. (BE) 13.000 BTU | 1411 | 0.8 | 8 | 2 | 6.4136 | 220
AIRE ACOND. (BE) 15.000 BTU | 1625 | 0.8 | 8 | 2 | 7.3864 | 220
AIRE ACOND. (BE) 18.000 BTU | 1950 | 0.8 | 8 | 2 | 8.8636 | 220
AIRE ACOND. (BE) 2 TON | 2600 | 0.8 | 8 | 2 | 11.8182 | 220
AIRE ACOND. (BE) 21.000 | 2275 | 0.8 | 8 | 2 | 10.3409 | 220
AIRE ACOND. (BE) 24.000 BTU | 2600 | 0.8 | 8 | 2 | 11.8182 | 220
AIRE ACOND. (BE) 28.000 BTU | 3033 | 0.8 | 8 | 2 | 13.7864 | 220
AIRE ACOND. (BE) 3 TON | 3900 | 0.8 | 8 | 2 | 17.7273 | 220
AIRE ACOND. (BE) 33.000 BTU | 3575 | 0.8 | 8 | 2 | 16.25 | 220
AIRE ACOND. (BE) 36.000 BTU | 3900 | 0.8 | 8 | 2 | 17.7273 | 220
AIRE ACOND. (BE) 4 TON | 5200 | 0.8 | 8 | 2 | 23.6364 | 220
AIRE ACOND. (BE) 5 TON | 6500 | 0.8 | 8 | 2 | 31.25 | 208
AIRE ACOND. (BE) 9.000 BTU | 975 | 0.8 | 8 | 1 | 4.4318 | 220
AIRE INTEG. (AE) 15 TON | 16500 | 0.9 | 8 | 3 | 75 | 220
ASADOR DE POLLO | 725 | 0.9 | 4 | 1 | 6.0417 | 120
ASPIRADORA | 540 | 0.9 | 0.4 | 1 | 4.5 | 120
BALANCEADOR DE CAUCHO DE 10" A 24" | 250 | 0.8 | 5 | 2 | 1.1364 | 220
BALANCEADOR DE CAUCHO DE 10" A 24" 0,2KW | 200 | 0.8 | 5 | 2 | 0.90909 | 220
BALANCEADOR DE CAUCHO DE 10" A 24" 0,37 Kw | 370 | 0.8 | 5 | 2 | 1.6818 | 220
BALANCEADOR DE CAUCHO DE 10" A 24" 1 1/2 hp | 1119 | 0.8 | 5 | 2 | 5.0864 | 220
BALANCEADOR DE CAUCHO DE 10" A 26" 1/4 HP | 188 | 0.8 | 5 | 2 | 0.85455 | 220
BAÑO DE MARÍA | 2700 | 0.9 | 4 | 1 | 22.5 | 120
BATIDORA | 150 | 0.9 | 4 | 1 | 1.25 | 120
BOMBA DE AGUA 1 HP | 746 | 0.8 | 2 | 1 | 6.2167 | 120
BOMBA DE AGUA 1/2 HP | 373 | 0.8 | 2 | 1 | 3.1083 | 120
BOMBA DE AGUA 2 HP | 1492 | 0.8 | 2 | 2 | 6.7818 | 220
BOMBILLO 150 W | 150 | 0.95 | 10 | 1 | 1.25 | 120
BOMBILLO 18 W | 18 | 0.95 | 6 | 1 | 0.15 | 120
BOMBILLO 200 W | 200 | 0.95 | 10 | 2 | 0.90909 | 220
BOMBILLO 24 W | 24 | 0.95 | 6 | 1 | 0.2 | 120
BOMBILLO 250 W | 250 | 0.95 | 10 | 2 | 1.1364 | 220
BOMBILLO 32 W | 32 | 0.95 | 6 | 1 | 0.26667 | 120
BOMBILLO 40 W | 40 | 0.95 | 6 | 1 | 0.33333 | 120
BOMBILLO 50 W | 50 | 0.95 | 6 | 1 | 0.41667 | 120
BOMBILLO 6 W | 6 | 0.95 | 6 | 1 | 0.05 | 120
BOMBILLO 75 W | 75 | 0.95 | 6 | 1 | 0.625 | 120
BOMBILLO 8 W | 8 | 0.95 | 6 | 1 | 0.066667 | 120
BORDADORA 1 CABEZA 120V | 252 | 0.9 | 8 | 1 | 2.1 | 120
BORDADORA 1 CABEZA 220V | 264 | 0.9 | 8 | 2 | 1.2 | 220
CAFETERA COMER. MEDI. PROMAC | 2700 | 0.9 | 4 | 1 | 22.5 | 120
CAFETERA COMERCIAL GRANDE | 3000 | 0.9 | 4 | 1 | 25 | 120
CAFETERA ELECTRICA 4 TAZAS | 600 | 0.9 | 1 | 1 | 5 | 120
CAFETERA ELECTRICA 8 TAZAS | 900 | 0.9 | 1 | 1 | 7.5 | 120
CAJA REGISTRADORA | 14 | 0.9 | 4 | 1 | 0.11667 | 120
CAMPANA EXTRACTORA | 300 | 0.9 | 6 | 1 | 2.7273 | 110
CARGADOR DE BATERIA | 40 | 0.9 | 2 | 1 | 0.36364 | 110
CAUTIN | 25 | 0.9 | 4 | 1 | 0.20833 | 120
CAUTIN | 60 | 0.9 | 4 | 1 | 0.5 | 120
CAVA CUARTO 1 HP | 746 | 0.8 | 18 | 2 | 3.3909 | 220
CAVA CUARTO 1,5 HP | 1119 | 0.8 | 18 | 2 | 5.0864 | 220
CAVA CUARTO 2 HP | 1492 | 0.8 | 18 | 2 | 6.7818 | 220
CAVA CUARTO 2,5 HP | 1865 | 0.8 | 18 | 2 | 8.4773 | 220
CAVA CUARTO 3 HP | 2238 | 0.8 | 18 | 3 | 6.2122 | 208
CAVA CUARTO 3,5 HP | 2611 | 0.8 | 18 | 2 | 7.2476 | 208
CAVA CUARTO 5 HP | 3730 | 0.8 | 18 | 3 | 9.789 | 220
COCINA 2 HORNILLAS | 2400 | 0.9 | 4 | 1 | 20 | 120
COCINA 4 HORNILLAS | 4500 | 0.9 | 8 | 1 | 37.5 | 120
COMPUTADORA | 300 | 0.9 | 5 | 1 | 2.5 | 120
COMPUTADORA GAMER | 500 | 0.9 | 8 | 1 | 4.1667 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 1 TAPA (100L) | 200 | 0.8 | 8 | 1 | 1.6667 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 1 TAPA (150L) | 250 | 0.8 | 8 | 1 | 2.0833 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 1 TAPA (200L) | 300 | 0.8 | 8 | 1 | 2.5 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 1 TAPA (255L) | 350 | 0.8 | 8 | 1 | 2.9167 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 1 TAPA (300L) | 400 | 0.8 | 8 | 1 | 3.3333 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 1 TAPA (420L) | 500 | 0.8 | 8 | 1 | 4.1667 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 2 TAPAS (420L) | 600 | 0.8 | 8 | 1 | 5 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 2 TAPAS (500L) | 700 | 0.8 | 8 | 1 | 5.8333 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 2 TAPAS (650L) | 800 | 0.8 | 8 | 1 | 6.6667 | 120
CONGELADOR CONVENCIONAL 3 TAPAS (1200L) | 1500 | 0.8 | 8 | 1 | 12.5 | 120
CONGELADOR MOSTRADOR 1 VENTANA (155L) | 300 | 0.8 | 8 | 1 | 2.5 | 120
CONGELADOR MOSTRADOR 2 VENTANAS (260L) | 400 | 0.8 | 8 | 1 | 3.3333 | 120
CONGELADOR MOSTRADOR 2 VENTANAS (300L) | 500 | 0.8 | 8 | 1 | 4.1667 | 120
CONGELADOR MOSTRADOR 2 VENTANAS (400L) | 600 | 0.8 | 8 | 1 | 5 | 120
CONGELADOR MOSTRADOR 2 VENTANAS (550L) | 800 | 0.8 | 8 | 1 | 6.6667 | 120
CONGELADOR MOSTRADOR 3 VENTANAS (766L) | 1200 | 0.8 | 8 | 1 | 10 | 120
CORTINA DE AIRE 250W | 1119 | 0.85 | 8 | 2 | 5.0864 | 220
CORTINA DE AIRE 120W | 250 | 0.9 | 8 | 1 | 2.0833 | 120
ENFRIADOR FILTRO DE BOTELLON | 90 | 0.8 | 8 | 1 | 0.75 | 120
ENFRIADOR MOSTRADOR CURVO CHARCUTERO | 500 | 0.8 | 14 | 1 | 4.1667 | 120
ENFRIADOR MOSTRADOR PARA HELADOS | 600 | 0.8 | 14 | 1 | 5 | 120
ENFRIADOR MOSTRADOR RECTO CHARCUTERO | 500 | 0.8 | 14 | 1 | 4.1667 | 120
ENFRIADOR PERKO HORIZONTAL 2 TAPAS (355L) | 300 | 0.8 | 14 | 1 | 2.5 | 120
ENFRIADOR PERKO HORIZONTAL 3 TAPAS (580L) | 400 | 0.8 | 14 | 1 | 3.3333 | 120
ENFRIADOR PERKO VERTICAL 230L | 200 | 0.8 | 14 | 1 | 1.6667 | 120
ENFRIADOR PERKO HORIZONTAL 1 TAPA | 250 | 0.8 | 14 | 1 | 2.0833 | 120
ENFRIADOR PERKO S VERTICAL 530L | 350 | 0.8 | 14 | 1 | 2.9167 | 120
ENFRIADOR VITRINA VERTICAL 1 PUERTA | 300 | 0.8 | 14 | 1 | 2.5 | 120
ENFRIADOR VITRINA VERTICAL 2 PUERTAS | 500 | 0.8 | 14 | 1 | 4.1667 | 120
ENFRIADOR VITRINA VERTICAL 3 PUERTAS | 700 | 0.8 | 14 | 1 | 5.8333 | 120
ENFRIADOR VITRINA VERTICAL 4 PUERTAS | 800 | 0.8 | 14 | 1 | 6.6667 | 120
ENFRIADOR VITRINA VERTICAL 6 PUERTAS | 1200 | 0.8 | 14 | 1 | 10 | 120
EQUIPO DE SONIDO | 30 | 0.9 | 8 | 1 | 0.25 | 120
ESMERIL | 1400 | 0.9 | 8 | 1 | 11.6667 | 120
FOTOCOPIADORA | 700 | 0.9 | 8 | 1 | 5.8333 | 120
FOTOCOPIADORA GRANDE | 1200 | 0.9 | 4 | 1 | 10 | 120
FREIDORA DE AIRE | 450 | 0.8 | 12 | 1 | 3.75 | 120
HORNO MICROONDA GRANDE | 1200 | 0.9 | 1 | 1 | 10 | 120
HORNO MICROONDA PEQUEÑO | 600 | 0.8 | 8 | 1 | 5 | 120
IMPRESORA GRANDE | 500 | 0.85 | 5 | 1 | 4.1667 | 120
IMPRESORA PEQUEÑA | 50 | 0.85 | 5 | 1 | 0.41667 | 120
LAVADORA | 250 | 0.9 | 8 | 1 | 2.0833 | 120
LICUADORA | 180 | 0.9 | 8 | 1 | 1.5 | 120
MÁQUINA ASADORA DE SHAWARMA | 2000 | 1.0 | 10 | 1 | 16.6667 | 120
MÁQUINA DE BARQUILLAS 1 SABOR | 1000 | 0.9 | 8 | 1 | 8.3333 | 120
MÁQUINA DE BARQUILLAS 2 SABORES (FRAPE) | 1200 | 0.9 | 8 | 1 | 10 | 120
MÁQUINA DE BARQUILLAS 3 SABORES | 1500 | 0.9 | 8 | 1 | 12.5 | 120
MÁQUINA DE CONOS DE BARQUILLAS | 1000 | 0.9 | 8 | 1 | 8.3333 | 120
MAQUINA DE COSER | 150 | 0.9 | 8 | 1 | 1.25 | 120
MAQUINA DE COSER GRANDE | 550 | 0.85 | 8 | 1 | 4.5833 | 120
MÁQUINA DE HELADO DURO 20L | 800 | 0.85 | 6 | 1 | 6.6667 | 120
MÁQUINA DE HELADO DURO 25L | 1000 | 0.85 | 6 | 1 | 8.3333 | 120
MAQUINA DE HELADO, GRANDE | 2450 | 0.85 | 8 | 2 | 20.4167 | 120
MAQUINA DE SOLDAR GRANDE | 1100 | 0.85 | 8 | 1 | 9.1667 | 120
MAQUINA DE SOLDAR PEQUEÑA | 187 | 0.8 | 8 | 1 | 1.5583 | 120
MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 205 KG/DÍA | 1550 | 0.85 | 18 | 1 | 12.9167 | 120
MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 60 KG/DÍA | 650 | 0.85 | 18 | 1 | 5.4167 | 120
MOLINO DE QUESO | 745 | 0.8 | 4 | 1 | 6.2083 | 120
MOLINO DE CARNE 1 CV | 746 | 0.8 | 4 | 1 | 6.2167 | 120
MOLINO DE CARNE 1 H P | 746 | 0.8 | 4 | 1 | 6.2167 | 120
NEVERA 11'- 13’(AE) | 130 | 0.9 | 5 | 1 | 1.0833 | 120
NEVERA 11’-13’ (BE) | 300 | 0.85 | 5 | 1 | 2.5 | 120
NEVERA 14'-16' (AE) | 160 | 0.9 | 5 | 1 | 1.3333 | 120
NEVERA 14'-16’ (BE) | 400 | 0.85 | 5 | 1 | 3.3333 | 120
NEVERA 18 -22’ (BE) | 520 | 0.85 | 5 | 1 | 4.3333 | 120
NEVERA 18'-22’ (AE) | 180 | 0.9 | 5 | 1 | 1.5 | 120
NEVERA 8' | 120 | 0.8 | 5 | 1 | 1 | 120
NEVERA COMERCIAL PEQUEÑA | 326 | 0.8 | 15 | 1 | 2.7167 | 120
NEVERA EJECUTIVA | 80 | 0.8 | 5 | 1 | 0.66667 | 120
NEVERA PARA REFRESCOS 1 PTA | 640 | 0.8 | 15 | 1 | 5.3333 | 120
NEVERA PARA REFRESCOS 2 PTA | 950 | 0.8 | 15 | 1 | 7.9167 | 120
NEVERA PARA REFRESCOS 3 PTA | 1340 | 0.8 | 15 | 1 | 11.1667 | 120
PESO ELECTRONICO | 1000 | 0.95 | 1 | 1 | 8.3333 | 120
PLANCHA | 400 | 0.9 | 2 | 1 | 3.3333 | 120
PLANCHA De CABELLO | 100 | 0.9 | 4 | 1 | 0.83333 | 120
RADIO | 186 | 0.8 | 8 | 1 | 1.55 | 120
REBANADORA COMERCIAL | 250 | 0.9 | 1.5 | 1 | 2.0833 | 120
SECADOR DE PELO COMERCIAL | 1500 | 0.9 | 1.5 | 1 | 12.5 | 120
SECADOR DE PELO DE PEDES. | 250 | 0.9 | 1.5 | 1 | 2.0833 | 120
SECADOR DE PELO DOMESTICO PÑO. | 5300 | 0.8 | 2 | 2 | 44.1667 | 120
SECADORA DE ROPA | 746 | 0.8 | 2 | 1 | 6.2167 | 120
SIERRA PARA CARNE 1 H P | 1500 | 0.9 | 2 | 1 | 12.5 | 120
TELEVISOR 13 ' | 150 | 0.9 | 6 | 1 | 1.25 | 120
TELEVISOR 20 ' | 152 | 0.9 | 6 | 1 | 1.2667 | 120
TELEVISOR 27 ' | 155 | 0.9 | 6 | 1 | 1.2917 | 120
TELEVISOR 29 ' | 120 | 0.9 | 6 | 1 | 1 | 120
TELEVISOR 32 ' | 140 | 0.9 | 6 | 1 | 1.1667 | 120
TELEVISOR 42 ' | 160 | 0.9 | 6 | 1 | 1.3333 | 120
TELEVISOR 50 ' | 180 | 0.9 | 6 | 1 | 1.5 | 120
TELEVISOR 55 ' | 1400 | 0.9 | 8 | 1 | 11.6667 | 120
TOSTADOR DE AREPA | 150 | 0.8 | 8 | 1 | 1.25 | 120
VENTILADOR DE MESA PEQUEÑO | 60 | 0.8 | 8 | 1 | 0.5 | 120
VENTILADOR DE PIE GRANDE | 150 | 0.8 | 9 | 1 | 1.25 | 120
VENTILADOR DE PIE PEQUEÑO | 70 | 0.8 | 9 | 1 | 0.58333 | 120
VENTILADOR DE TECHO | 250 | 0.8 | 6 | 1 | 2.0833 | 120
NAASON | 20 | 0.8 | 6 | 1 | 0.16667 | 120